FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Feeder | Kapasitas | : | 9 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-001 | Tgl Kadaluarsa | : | 02 Oktober 2026 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Transfer Tower 1 A | Kapasitas | : | 9 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-002 | Tgl Kadaluarsa | : | 02 Oktober 2026 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Transfer Tower 1 A | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-003 | Tgl Kadaluarsa | : | 02 Oktober 2026 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Transfer Tower 1 A | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-004 | Tgl Kadaluarsa | : | 02 Oktober 2026 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Transfer Tower 1 A | Kapasitas | : | 9 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-005 | Tgl Kadaluarsa | : | 02 Oktober 2026 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Transfer Tower 1 A | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-006 | Tgl Kadaluarsa | : | 02 Oktober 2026 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Transfer Tower 2 A | Kapasitas | : | 9 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-007 | Tgl Kadaluarsa | : | 02 Oktober 2026 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Transfer Tower 2 A | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-008 | Tgl Kadaluarsa | : | 02 Oktober 2026 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Conveyor 3 A | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-009 | Tgl Kadaluarsa | : | 06 Mei 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Conveyor 3 A | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-010 | Tgl Kadaluarsa | : | 06 Mei 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Conveyor 3 A | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-011 | Tgl Kadaluarsa | : | 06 Mei 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Conveyor 3 A | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-012 | Tgl Kadaluarsa | : | 28 Februari 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Conveyor 3 A | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-013 | Tgl Kadaluarsa | : | 28 Februari 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Conveyor 3 A | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-014 | Tgl Kadaluarsa | : | 28 Februari 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Transfer Tower 3 A | Kapasitas | : | 9 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-015 | Tgl Kadaluarsa | : | 02 Oktober 2026 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Screw | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-016 | Tgl Kadaluarsa | : | 06 Mei 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Transfer Tower 1 B | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-017 | Tgl Kadaluarsa | : | 06 Mei 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Transfer Tower 1 B | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-018 | Tgl Kadaluarsa | : | 06 Mei 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Transfer Tower 1 B | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-019 | Tgl Kadaluarsa | : | 06 Mei 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Transfer Tower 1 B | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-020 | Tgl Kadaluarsa | : | 06 Mei 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Transfer Tower 2 B | Kapasitas | : | 9 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-021 | Tgl Kadaluarsa | : | 06 Mei 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Transfer Tower 2 B | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-022 | Tgl Kadaluarsa | : | 06 Mei 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Conveyor 3 B | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-023 | Tgl Kadaluarsa | : | 06 Mei 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Conveyor 3 B | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-024 | Tgl Kadaluarsa | : | 06 Mei 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Conveyor 3 B | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-025 | Tgl Kadaluarsa | : | 06 Mei 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Conveyor 3 B | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-026 | Tgl Kadaluarsa | : | 28 Februari 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Conveyor 3 B | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-027 | Tgl Kadaluarsa | : | 28 Februari 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Conveyor 3 B | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-028 | Tgl Kadaluarsa | : | 28 Februari 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Transfer Tower 3 B | Kapasitas | : | 9 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-029 | Tgl Kadaluarsa | : | 06 Mei 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Ruangan LVMCC | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-030 | Tgl Kadaluarsa | : | 06 Mei 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Ruangan LVMCC | Kapasitas | : | 9 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | CO2 | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-031 | Tgl Kadaluarsa | : |  |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Ruangan LVMCC | Kapasitas | : | 9 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | CO2 | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-032 | Tgl Kadaluarsa | : |  |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Ruangan CCR | Kapasitas | : | 9 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | CO2 | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-033 | Tgl Kadaluarsa | : |  |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Ruangan CCR | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-034 | Tgl Kadaluarsa | : | 06 Mei 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Ruangan LVMDP | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-035 | Tgl Kadaluarsa | : | 06 Mei 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Ruangan LVMDP | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-036 | Tgl Kadaluarsa | : | 06 Mei 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Ruangan Trafo | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-037 | Tgl Kadaluarsa | : | 06 Mei 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Ruangan Trafo | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-038 | Tgl Kadaluarsa | : | 06 Mei 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Ruangan Trafo | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-039 | Tgl Kadaluarsa | : | 06 Mei 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Ruangan Genset | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-040 | Tgl Kadaluarsa | : | 28 Februari 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

FORMULIR INSPEKSI APAR (Alat Pemadan Api Ringan)

| Lokasi APAR | : | Ruangan Genset | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-041 | Tgl Kadaluarsa | : | 28 Februari 2027 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

| Lokasi APAR | : | Ruangan Office CPP | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-042 | Tgl Kadaluarsa | : |  |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |

| Lokasi APAR | : | Office UEI | Kapasitas | : | 6 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis APAR | : | Dry Chemical Powder | Petugas Inspeksi | : | Jayadi Perjaka (HSE) |
| No. APAR | : | APAR-043 | Tgl Kadaluarsa | : | 02 Oktober 2026 |
| Tanggal Inspeksi | : | 10 September 2026 |  |  |  |

| No | Item Pemeriksaan | Baik | Rusak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan) |  |  |  |
| 2 | Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor |  |  |  |
| 3 | Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak |  |  |  |
| 4 | Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas |  |  |  |
| 5 | Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup) |  |  |  |
| 6 | Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%) |  |  |  |
| 7 | Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca |  |  |  |
| 8 | Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai |  |  |  |
| 9 | Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang |  |  |  |
| 10 | Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca |  |  |  |
| 11 | Warna dan tanda pengenal tabung sesuai standar jenis media |  |  |  |
| 12 | Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup |  |  |  |

Kesimpulan dan Rekomendasi

| Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko A |
| HSE | PJO |